## Лист1
Марка генератора | Pном (кВт) | Sном (кВА) | Pпик (кВт) | К-во фаз | U (кВ) | q (л/кВт*ч)
АД-11-Т400(Ricardo) | 11 | 13.5 | 14.6 | 3 | 0.4 | 0.409
АД-15-T400-Р2 (Ricardo) | 15 | 18.8 | 16.5 | 3 | 0.4 | 0.243
АД-18-Т400(Ricardo) | 18 | 20 | 22 | 3 | 0.4 | 0.3
АД-25-T400-Р1 (Ricardo) | 25 | 31 | 28 | 3 | 0.4 | 0.231
АД-30-Т400 (Deutz) | 30 | 34 | 40 | 3 | 0.4 | 0.213
ЭДБ-40-1 (НЗГУ) | 40 | 50 | 40 | 3 | 0.4 | 0.198
АД-50-Т400 (Deutz) | 50 | 62.5 | 68.7 | 3 | 0.4 | 0.21
АД-60-Т400 (Deutz) | 60 | 75 | 82.5 | 3 | 0.4 | 0.233
ЭДБ-64-1 (НЗГУ) | 64 | 80 | 64 | 3 | 0.4 | 0.201
АД-75-T400-Я (ЯМЗ) | 75 | 94 | 83 | 3 | 0.4 | 0.214
АД-80-Т400(Ricardo) | 80 | 100 | 110 | 3 | 0.4 | 0.2
АД-100-Т400(ЯМЗ) | 100 | 125 | 137.5 | 3 | 0.4 | 0.2
АД-150-Т400 (Ricardo) | 150 | 187.5 | 206.25 | 3 | 0.4 | 0.22
АД-200-Т400(ЯМЗ) | 200 | 250 | 275 | 3 | 0.4 | 0.22
АД-250-Т400(Ricardo) | 250 | 312.5 | 343.75 | 3 | 0.4 | 0.22
АД300-T400-1PМ3 (НЗГУ) | 300 | 375 | 300 | 3 | 0.4 | 0.231
АД-400-Т400(Ricardo) | 400 | 500 | 550 | 3 | 0.4 | 0.225